**Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115**

**2. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок**

2.1.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок организации **осуществляется подготовленным теплоэнергетическим персоналом**.

В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации тепловых энергоустановок в организации создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации теплоэнергетическим персоналом. **Допускается проводить эксплуатацию тепловых энергоустановок специализированной организацией.**

2.1.2. **Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок** и его заместитель назначаются распорядительным документом руководителя организации **из числа управленческого персонала и специалистов организации.**

2.3.15. Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также **лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, - не реже 1 раза в год.**

2.3.20. **Проверка знаний настоящих Правил у ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок**, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за эксплуатацией тепловых энергоустановок, **проводится в комиссии органов государственного энергетического надзора.**